ЗАТВЕРДЖУЮ

 Начальник відділу освіти

 Заліщицької міськї ради

 Тернопільської області

 \_\_\_\_\_\_\_ Надія ПІДГРЕБЯ

 \_\_\_\_ серпня 2022 року

**А К Т**

прийому готовності

 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 м.Заліщики Тернопільської області

(найменування закладу освіти)

до нового 2022 / 2023 навчального року

Повна адреса 48630 вул. О.Ольжича, 3а, м.Заліщики Чортківський район Тернопільська область

Телефон 8 (035 54) 2 24 55

Прізвище, ім’я, по батькові керівника Павловська Іванна Мирославівна

Відповідно до наказу відділу освіти Заліщицької міської ради Тернопільської області від 29.07.2022 № 70-од «Про вивчення стану готовності закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Заліщицької міської ради до роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2022/2023 років» перевірку проводила комісія в складі:

Надія ПІДГРЕБЯ, начальник відділу освіти Заліщицької міської ради, голова комісії (від органу управління освітою);

Зіновій КОВАЛЬЧУК, завідувач групи з господарської діяльності відділу освіти Заліщицької міської ради;

Іванна ПАВЛОВСЬКА, директорка загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 м.Заліщики Тернопільської області (від закладу освіти);

Іванна СВАРИЧЕВСЬКА, голова профспілкової організації загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 м.Заліщики Тернопільської області;

Роман КРАВЧУК, провідний фахівець відділу НС Чортківського РУ ГУ ДСНС України в Тернопільській області (за згодою);

Олексій ПЕРЕПЕЛИЦЯ, інструктор СЮП Чортківського РВП ГУНП у Тернопільській області, лейтенант поліції (за згодою);

Ярослав СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ, начальник Заліщицького управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (за згодою):

Комісією встановлено:

1.Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (наказ МОН від \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. №\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.У 2022/2023 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 17 класів, 313 учнів.

3.Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік наявний.

4.Стан та якість ремонту приміщень:

капітального не проводився.

поточного задовільний.

Хто виконував роботи з ремонту будівель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.Стан території та її площа 220 м2 , задовільний.

6.Кількість і стан допоміжних споруд одна, потребує капітального ремонту.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан наявний, задовільний.

7.Огорожа навколо території закладу освіти та її стан наявна, потребує покращення.

8.Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту | Адреса розташування | Місткість укриття, осіб | Стан забезпеченості | Наявність актів оцінки стану готовність ЗСЦЗ, або акту оцінки об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні  | Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий) |
| Засобами звязку, так/ні | Підключенням до мережі Інтернет,так/ні |
| Сховище |  |  |  |  |  |  |
| Протирадіаційне укриття |  |  |  |  |  |  |
| Споруда подвійного призначення |  |  |  |  |  |  |
| Найпростіше укриття | вул.Ольжича, 3а, м.Заліщики | 400 | Ні | Так | Наявний акт | Готове |

2) загальна інформація про забезпечення об’єктів (будівель) закладу освіти

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування об’єкту (будівлі) закладу освіти | Адреса розташування | Покажчиками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні | Об’єктовими системами оповіщення (гучномовці, **шкільні дзвінки**, радіоточки тощо) так/ні | Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні | Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні | Засобами зв’язку, так/ні | Підключенням до мережі Інтнрнет, так/ні | Примітка |
| Навчальний корпус | вул.Ольжича, 3а, м.Заліщики | так | так | ні | ні | так | так |  |
| Укриття  | вул.Ольжича, 3а, м.Заліщики | так | так | ні | ні | так | Wi-Fi |  |

9.Забезпеченість засобами індивідуального захисту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти | Загальна кількість(осіб) | Забезпечено засобами індивідуального захисту | Примітка |
| Фільтрувальними протигазами | Респіраторами (ватно-марлевими пов’язками) |
| кількість | відсоток від загальної кількості | кількість | відсоток від загальної кількості |
| Працівники | 42 | 5 | 1% | 100 | 100% |  |
| Здобувачі освіти | 313 | 10 | 3% | 350 | 100% |  |

10.Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні) так;

- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони немає;

- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу ні;

- наявність зовнішнього відеоспостереження наявні та направлені на локацію закладу освіти;

- наявність внутрішнього відеоспостереження наявні.

11.Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан наявний майданчик, 1701м2 , потребує капітального ремонту (реконструкції).

12.Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабінети (лабораторії) | Кіль кість | Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання | Наявність перспективного плану обладнання кабінету | Наявність правил безпеки і пам’яток для кабінетів, їх виконання |
| повністю | частково | є | немає |
| Біології, фізики, хімії тощо, Суміщені (комбіновані)  |   |   |  так |  так |   |  наявні |

13.Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид майстерень | Площа,кв. м | Кількість робочих місць | Наявність обладнання та інструмента за нормою | Типпідлоги | Освітле-ність | Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція) |
| З обробки металу та деревиниЗ обробки харчових продуктівЗ обробкитканини інші | 76,2 м255 м2 | 1515 | Наявне, потребує покращенняНаявне, потребує покращення | ДД | Задо-вільнаЗадо-вільна |  |

14.Наявність методичного кабінету наявний.

15.Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників немає.

16.Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва ТНЗ | Кількість | Справні | Несправні |
|  | Комп’ютери та комп’ютерна технікаМагнітофони ТелевізориЕлектрофониКінопроекториДіапроекториРадіовузолМовна лабораторіяЕпіпроєкториПристрій для зашторюванняЕкраниІнші пристрої | 254Немає9НемаєНемаНемаєНемаєНемає1 | 16491 | 9 |

17.Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами 81 м2, потребує покращення.

18.Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки

наявний, 81м2, забезпечений.

19.Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) потребує покращення. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм учнівські парти і стільці 5 комплектів, 7 стінок для класних кімнат, 17 учительських столів.

20.Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць 100,

забезпеченість та стан меблів наявна , потребує покращення,

забезпеченість технологічним обладнанням потребує покращення, санітарний стан задовільний, умови для миття рук наявні.

Наявність проточної води: холодної наявна, гарячої наявна.

21.Організація питного режиму організований.

22.Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я учнів, слухачів медична працівниця Чорна Галина Василівна.

23.Наявність і стан бібліотеки наявна,

24.Фонд підручників, посібників7636, художньої літератури 561, періодичних

видань «Колос».

Забезпеченість підручниками за предметами 99%.

25.Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами задовільне.

26.Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення наявні.

27.Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту наявна;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання наявне справне зовнішнє протипожежне водопостачання;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння наявні, справні;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту справне;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування не наявне;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів наявні, справні;

Проведення обробляння будівельних конструкцій вогнестійкими засобами не проводилось;

Інші питання пожежної безпеки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

28.Стан покрівлі задовільний.

29.Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання наявна, задовільний;

газопостачання (електропостачання) наявна, задовільний;

каналізація наявна, задовільний.

30.Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну немає.

31.Наявність підсобного господарства та його стан немає.

32.Наявність гуртожитку та його стан немає.

33.Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) забезпечені.

34.Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан

наявні, задовільний.

35.Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом 100%.

Наявність та реєстрація колективного договору наявний.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Голова комісії \_\_\_\_\_ Надія ПІДГРЕБЯ

підпис

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Зіновій КОВАЛЬЧУК

підпис

 \_\_\_\_\_ Іванна ПАВЛОВСЬКА

підпис

 \_\_\_\_\_ Іванна СВАРИЧЕВСЬКА

підпис

 \_\_\_\_\_ Роман КРАВЧУК

підпис

 \_\_\_\_\_ Олексій ПЕРЕПЕЛИЦЯ

підпис

 \_\_\_\_\_ Ярослав СТЕЛЬБІЦЬКИЙ

підпис